附件

居民区充电基础设施建设管理流程（试行）

一、适用范围

（一）自用充电基础设施（以下简称“自用桩”），指购买和使用电动汽车的个人，在其拥有所有权或使用权的专用固定停车位上建设的充电桩及接入上级电源的相关设施。

（二）公用充电基础设施（以下简称“公用桩”），指在居民区公共区域建设的为全体业主提供服务的充电桩及接入上级电源的相关设施。

二、准备材料

（一）自用桩报装材料

1.用户有效身份证明，授权委托书（非产权人办理同时提供经办人有效身份证明）；

2.用户固定车位产权或一年以上（含一年）使用权证明。

3.电动汽车权属证明（如购车意向协议、购车发票或租赁协议等。）

（二）公用桩报装材料

1.企业营业执照（或复印件加盖公章）；

2.停车位平面图；

3.产权人同意证明或合作协议；

4.经办人有效身份证明和授权委托书；

5.立项批复文书（高压供电项目适用）。

三、申请报装

（一）自用桩用电报装。由用户或委托的经办人（含充电桩运营企业等）向所在区域供电营业厅或线上APP（网上国网）提出申请，同时向小区管理单位报备。

（二）公用桩用电报装。如独立占地需经业主大会或业主委员会授权同意后，由委托的经办人（含充电桩运营企业等）向所在区域供电营业厅或线上APP（网上国网）提出申请。房地产开发商等拥有多个固定车位产权主体可集中开展车位电气化改造，并统一打包报装申请。

（三）供电企业收到报装申请后，应当主动提供用电咨询服务，履行一次性告知义务，接收、查验、用电申请资料，并于1个工作日内完成业务受理。符合条件的，应在3个工作日内安排现场勘察；不符合的，应当向申请人做好解释工作。

四、现场勘察

现场勘察部分建议作如下修改：

（一）申请人引导供电企业人员到安装位置现场确认安装条件。供电企业、申请人联合运营商、电动汽车企业、小区管理单位等，依据《电动汽车分散充电设施工程技术标准》（GB/T 51313）等标准、规范，对现场进行用电及施工可行性勘察。勘察时，小区管理单位提供相关图纸，并向申请人提出停车区域内电源位置及暗埋管线走向建议。

（二）申请人委托具备资质的施工企业负责对施工条件进行确认，并向申请人出具《安装技术方案》。

（三）申请人向供电企业递交满足小区内建设管理充电基础设施流程规定的《安装技术方案》和《电动汽车自用桩安装备案书（参考）》等相关材料，供电企业在规定的时间内给予答复。其中，对未实行“三零”服务的低压非居民用户不超过3个工作日、高压单电源客户不超过10个工作日、高压双电源客户不超过20个工作日。申请人在供电企业答复有效期内予以确认，申请人为居民用户以及实行“三零”服务的低压非居民用户，供电企业无需答复。申请人根据供电企业答复完善《安装技术方案》。

（四）产权所有方负责因地制宜将管线和桥架等供电设施建设到车位，以满足装表接电需要。供电企业应做好服务，不得收取接网费用，相应资产全额纳入有效资产，相应成本据实计入准许成本，纳入电网输配电价回收。

（五）现有配电设施确实无法满足充电基础设施用电报装申请的，产权为供电企业的，应由供电企业配合相关方提出解决方案，产权为用电用户的，应由用电用户组织相关方提出解决方案，经各方协商一致后，由产权单位抓紧实施改造。

五、建设施工

（一）产权方需按照确认后的供电方案，组织施工方开展充电设施工程建设。施工方应具备电力设施承装（修、试）资质。如在施工过程中对小区共用部位、共用设施造成损坏的，施工方应负责相关设施的修复。

（二）充电基础设施安装过程应遵循相应施工规范和技术要求。充电设施电力线路严禁从人防专用配电箱（柜）中引接，应沿预留管道或桥架铺设。

（三）居民区人防工程内的充电设施应满足《人民防空地下室设计规范》（GB50038-2005）的设计要求。增设安装充电设施时，为确保人防工程防护效能，不应在人防墙体或顶板上钻孔锚固。可在人防底板或承重柱上钻孔锚固，锚固采用化学锚栓或植筋方式，钻孔直径不大于12mm，钻孔深度不超过100mm，多余孔应采用结构胶填充密实。

（四）充电设施安装完成后，人防工程维护管理责任单位应将充电设施安装申请资料、安装施工单位资料、线缆在人防工程内走向布置及充电设施固定照片、带充电桩的车位照片等资料留存备查。

六、接电确认

（一）申请方、建设企业应当共同对充电基础设施建设安装进行验收和试充电确认。

（二）工程施工完成并检验合格后，供电企业应对居民用户不超过2个工作日、非居民用户不超过3个工作日完成装表接电工作。

七、运营维护

（一）所有权人负责充电基础设施的维护保养，电动汽车企业按照合同约定为用户提供自用桩维护保养，防止在使用过程中侵害第三者权益。所有权人也可通过合同委托小区管理单位等第三方维护保养充电基础设施。

（二）所有权人、充电桩安装企业、受委托的第三方依法落实安全责任。所有权人、充电桩安装企业、受委托的第三方可以通过购买商业保险等方式有效规避风险。

电动汽车自用桩安装备案书（参考）

甲方（充电桩所有权人）：

住址：

乙方（充电桩施工企业）：

住所地：

丙方（小区管理单位）：

住所地：

甲方需要在        小区停车场       号停车位安装      式充电桩一台。为了顺利完成电动汽车充电设施安装，保障安装后使用安全及明确充电设施的安全责任，三方当事人共同落实以下相关内容：

一、甲方：

1.充电桩的所有人是甲方，甲方为充电桩及相关线路安全责任的第一责任人。若因充电桩的使用或其他情况给他人造成人身及财产损害，甲方应依法承担赔偿责任。如有其他责任人甲方同意在赔偿后再向其他责任人进行追偿。甲方购买相关保险的，甲方与保险公司应按照签订的赔偿条款依法承担赔偿责任。

2.甲方需安装充电设施的车位位于            ，充电设施安装前，甲方须向小区管理单位报备，遵守装修管理的相关规定，并监督乙方安全施工。

3.充电设施安装完毕、检验合格后甲方才能开始使用。充电桩投入使用前，甲方应能够掌握正确使用充电桩的相关内容。

4.甲方日常注意观察充电桩的运行情况，在使用过程中维保期内出现故障应及时通知厂家维修。如因厂家未及时修复造成使用人的损失，甲方不承担由此引发的责任。

5.车位租赁合同到期、按约定提前终止，或者甲方不再需要使用充电设施时，甲方保证及时拆除充电设施。如充电设施需拆除或者迁移位置，甲方须到供电营业厅办理相关手续，聘请有资质的企业进行操作，并监督安全施工。充电设施拆除或者迁移位置的费用由甲方承担。

6.在充电设施安装或者拆除、迁移位置时，丙方应核实施工方的施工资质，并监督施工方安全施工。如发现安全隐患，丙方有权要求施工方整改。

二、乙方：

1.充电设施建设符合国家和本地充电设施建设标准和设计规范。乙方在施工过程中严格遵守《电力建设安全施工管理规定》、装修管理以及充电设备安装安全等相关规定，并服从小区管理单位的施工管理要求，做好安全防范措施，安全文明施工。

2.乙方在施工过程中自备电动汽车充电设备安装所需要的设备、工具、材料、安全劳动用品等，且应符合安全规范要求。

3.乙方在施工中应注意保护原有设施及环境，如有污染、破坏应恢复至原有标准。

4.在安装过程中产生的废弃物，乙方应及时清理并清运。

5.因乙方安装不符合国家和本市相关规定标准、规范导致的安全问题，乙方应当承担相应责任。

三、丙方：

1、丙方积极配合充电桩施工企业，及时提供相关图纸或指认停车区域内电源位置及暗埋管线的走向、指定专人配合勘察现场和施工、配合办理用电变更等手续。

2、对在充电设施安装或使用过程中出现的问题，丙方积极配合并在能力范围内协助甲方予以解决。

四、备案书一式四份，三方各留存一份，一份向业主委员会或社区（村）居委会报备。

甲方（签字）：								日期：

乙方（公章）：								日期：

丙方（公章）：								日期：

备注：对于已明确物业服务区域内充电设施建设具体流程的，按照其流程执行；暂无明确流程的，甲方可参考本备案书，与供电部门、小区管理单位等明确责任与义务，并向业主委员会或社区（村）居委会报备。

居民区自用桩建设管理流程图

用户

由用户或委托的经办人（含充电桩运营企业等）向所在区域供电营业厅或线上APP（网上国网）提出申请，同时向小区管理单位报备。

1.申请人引导供电企业人员到安装位置现场确认安装条件，进行用电及施工可行性勘察。

2.申请人委托的施工企业负责对施工条件进行确认，并向申请人出具《安装技术方案》和《电动汽车自用桩安装备案书（参考）》等相关材料。

3.对于符合条件的申请，供电企业应在规定的时间内正式答复供电方案。

4.产权所有单位负责将管线和桥架等供电设施建设到车位，以满足就近装表接电需要。供电公司不得收取接网费用，相应资产全额纳入有效资产，相应成本据实计入准许成本，纳入电网输配电价回收。

5.现有配电设施无法满足充电基础用电报装申请的，按产权所有提出解决方案，经各方协商一致后，由产权单位抓紧落实改造。

1.用户有效身份证明，授权委托书（非产权人办理同时提供经办人有效身份证明）；2.用户固定车位产权和一年以上（含一年）使用权证明。3.电动汽车权属证明（如购车意向协议、购车发票或租赁协议等。）

用户

准备材料

用电申请

现场勘察

建设施工

接电确认

运营维护

1.需按照确认后的供电方案，组织开展充电基础设施工程建设。施工方应具备电力设施承装（修、试）资质。如在施工过程中对小区共用部位、共用设施造成损坏的，施工方应负责相关设施的修复。

2.充电基础设施安装过程中应遵循相应施工规范和技术要求。充电设施电力线路严禁从人防专用配电箱（柜）中引接，应沿预留管道或桥架铺设。

1.工程施工完成并检验合格后，供电部门应对居民用户不超过2个工作日，非居民用户不超过3个工作日，完成装表接电工作。

2.申请方、建设企业会同小区管理单位应当共同对充电基础设施建设安装进行验收和试充电确认。

所有权人负责充电基础设施的维护保养，电动汽车企业按照合同约定为用户提供自用桩维护保养，防止在使用过程中侵害第三者权益。所有权人也可通过合同委托小区管理单位等第三方维护保养充电基础设施。

居民区公用桩建设管理流程图

由企业委托的经办人（含充电桩运营企业等）向所在区域供电营业厅提出用电报装申请。

1.申请企业引导供电企业人员到安装位置现场确认安装条件，进行用电及施工可行性勘察。

2.供电企业负责对用电电源条件进行确认。申请企业委托的施工企业负责对施工条件进行确认，并向申请人出具《安装技术方案》。

3.对于符合条件的申请，供电企业应在规定的时间内正式答复供电方案。

4.现有配电设施无法满足充电基础用电报装申请的，按产权所有提出解决方案，经各方协商一致后，由产权单位抓紧落实改造。

1.企业营业执照（或复印件加盖公章）；

2.停车位平面图；

3.产权人同意证明或合作协议；

4..经办人有效身份证明和授权委托书。

企业

准备材料

用电申请

现场勘察

建设施工

接电确认

运营维护

1.需按照确认后的供电方案，组织开展充电基础设施工程建设。施工方应具备电力设施承装（修、试）或机电安装工程施工资质，除个人自建、车企代建或委托第三方建设施工以外，供电公司应当负责提供相应的安装施工服务。如在施工过程中对小区共用部位、共用设施造成损坏的，施工方应负责相关设施的修复。

2.充电基础设施安装过程中应遵循相应施工规范和技术要求。

1.工程施工完成并检验合格后，供电部门应对居民用户不超过2个工作日，非居民用户不超过3个工作日，完成装表接电工作。

2.申请方、建设企业应当共同对充电基础设施建设安装进行验收和试充电确认。

所有权人负责充电基础设施的维护保养，电动汽车企业按照合同约定为用户提供自用桩维护保养，防止在使用过程中侵害第三者权益。所有权人也可通过合同委托小区管理单位等第三方维护保养充电基础设施。

非商业运营

非独立占地

居民区公用桩建设申请流程图

申请提交

公用充（换）电基础设施材料准备：

1.企业营业执照；

2.停车位平面图；

3.产权人同意证明或合作协议。

4.经办人有效身份证明和授权委托书。

非商业运营

企业向属地发展改革（能源）部门申请项目备案

独立占地

商业运营

企业拿地

土地出让条件审核

现场勘察

建设施工

组织验收

接电确认

运营维护

非独立占地

向属地规划部门办理建设用地规划许可证、建设工程规划许可证，向属地建设部门办理施工许可证

建设施工

规划设计条件、宗地建设条件审核

初审

组织验收

配建情况纳入项目总体工程验收范畴

申请提交

公用充（换）电基础设施材料准备：

1.企业营业执照；

2.停车位平面图；

3.产权人同意证明或合作协议。

4.经办人有效身份证明和授权委托书。

非商业运营

企业向属地发展改革（能源）部门申请项目备案

独立占地

企业拿地

土地出让条件审核

安徽省能源局综合法规处 2022年11月4日印发